Ingeniería clínica

# Informe N°5: “Procedimiento de adquisición y selección    de la tecnología sanitaria”

Sanatorio La Entrerriana S.A

Docente a cargo: Mónica Baroli

Alumno: Juan Marcos Grigolatto

Fecha de presentación: 18/09/2024

Palabras clave: oferente, pliego, licitación, contratación, cotización.

Versión: 1.0

Ingeniería Clínica

GUIA PARA LA FORMULACIÓN DEL INFORME 5

# PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN Y SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA

OBJETIVO DE LA GUÍA: Aprender sobre los diferentes procedimientos de adquisición y selección de la tecnología sanitaria.

## DESARROLLO DEL INFORME

- En el marco del sector de salud público de Entre Ríos explique los diferentes procedimientos de compras utilizados.

- Éstos procedimientos pueden aplicarse al sector de salud privado? Justifique

- En qué se diferencia si su trabajo se desarrolla en otra provincia argentina?

- Cuántos tipos de pliegos conoce, para un procedimiento de adquisición por Licitación? En cuál de ellos participa el Ingeniero Clínico?

- Sitúese en un procedimiento de compras en el subsector público de salud, en el momento de análisis de ofertas. Ocurre que 2 empresas proponen el mismo equipo (marca y modelo) y al mismo precio, ambas cumplen técnicamente, y han presentado la documentación completa. Qué consideraría para la selección de la oferta adjudicataria? Justifique

- Una vez que se ha emitido la orden de compra de un producto tecnológico, por ejemplo un tomógrafo. Indique cuál será la intervención del Ingeniero Clínico hasta el vencimiento del período de garantía.

- En la Institución visitada,

  - puede identificar al menos 3 incorporaciones de tecnología que hayan ocurrido desde marzo de 2020 a la fecha.

  - Qué tipo de procedimiento de adquisición emplearon en cada caso?

  - Realice un análisis y elabore conclusiones enfocándose en el ciclo de la TS y el contexto de pandemia.

  - Si estas incorporaciones se hubieran realizado en la actualidad, algo hubiera cambiado?

  - Si la Institución visitada pertenece al subsector privado, indique como se hubieran realizado las adquisiciones en el subsector público y viceversa. Justifique cada acción

1. En el marco del sector de salud público de Entre Ríos explique los diferentes procedimientos de compras utilizados.

Los diferentes procedimientos de compra del sector de salud pública de Entre Ríos se encuentran definidos en el articulo 26 de la ley n° 5140:

- Licitación: Es el procedimiento administrativo para la adquisición de suministros, realización de servicios o ejecución de obras que celebren los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. Esta puede ser:

  - Licitación pública: Será pública cuando el importe a contratar supere el monto que fije la ley anual de presupuesto para licitación privada y no esté contemplada ninguna excepción. La invitación a participar debe realizarse por medios de comunicación públicos escritos.

  - Licitación Privada: Será privada cuando no se supere el monto que fije la ley anual de presupuesto. La invitación a participar se realiza mediante comunicación directa con un mínimo de tres firmas.

- Contratación directa por vía de excepción: Se elige a la empresa que se desea contratar y se celebra un convenio con la misma. Esta se aplica en los siguientes casos:

  - El monto no supera el máximo establecido.

  - Razones de urgencia o emergencia que impidan otro procedimiento de selección.

  - Cuando una licitación o concurso haya resultado desierto por segunda vez.

  - Contratación de bienes o servicios cuya comercialización fuera exclusiva.

  - Realización o adquisición de obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a especialistas.

- Solicitud de cotizaciones: Se utiliza para adquirir bienes o servicios normalizados, de características homogéneas, fáciles de obtener y que tengan un mercado permanente. Se aplica hasta el monto que fije la ley anual de presupuesto.

- Concurso de méritos y antecedentes: utilizado cuando los criterios de selección recaigan primordialmente en factores no económicos.

- Iniciativa privada: cualquier persona física o jurídica podrá efectuar una presentación para la ejecución de obras o prestación de servicios especiales que constituyan una realización novedosa u original, o que impliquen una innovación científica o tecnológica.

- Concurso de proyectos integrales.

- Subasta pública o remate.

- Por normas que se acuerden con las instituciones financieras internacionales cuando se trate de contrataciones que se financien con recursos provenientes de aquellas.

2. Éstos procedimientos pueden aplicarse al sector de salud privado? Justifique

Los procedimientos que se aplican en el sector privado son solicitud de cotizaciones y compra directa. En el Sanatorio La Entrerriana S.A se utilizan estos dos métodos de compra, donde en el caso de solicitud de cotizaciones se releva una matriz de decisión donde se evalúan las características de los equipos, provisión de repuestos, garantía, costo, entre otras relevantes para la adquisición con la finalidad elegir el equipo y servicio óptimo. En el caso de compra directa se selecciona el equipo que se desea adquirir y se celebra un contrato con el proveedor.

No se realizan en las instituciones privadas licitaciones, ya que las mismas tienen la finalidad de brindar transparencia (para el sector público) en la adquisición de tecnología. Se podrían realizar otros procedimientos en el ámbito privado, como licitaciones, pero no son obligatorios.

3. En qué se diferencia si su trabajo se desarrolla en otra provincia argentina?

Si el trabajo se desarrolla en otra provincia se deben considerar las leyes y normativas de esa provincia con relación a la adquisición de tecnología sanitaria, cuando la misma no se adhiera a la ley nacional.

En el caso de que se quiera lograr la habilitación de un establecimiento destinado a la salud, se debe considerar las normas de habitación de la provincia.

En cuanto al rol del ingeniero clínico, puede existir funciones asignadas por la provincia, como es el caso de Entre Ríos, por lo que deben ser consideradas.

4. Cuántos tipos de pliegos conoce, para un procedimiento de adquisición por Licitación? En cuál de ellos participa el Ingeniero Clínico?

Para un procedimiento de adquisición por licitación se conocen dos tipos de pliegos:

- Pliego de condiciones generales: compendio de cláusulas y artículos de carácter amplio, que establece la forma de presentación de la oferta, la forma de pago, plazos, penalizaciones y garantías. Además, es repetible en todos los concursos que realiza el contratante.

- Pliego de condiciones particulares: Es especifico de cada contrato y tiene como objetivo la definición del producto o servicio requerido por el contratante. El mismo abarca especificaciones técnicas, normas técnicas, métodos de construcción, instalación y pautas generales del servicio.

El ingeniero clínico participa en el pliego de condiciones particulares, definiendo las especificaciones técnicas, instalación y pautas generales del servicio (garantía, provisión de repuestos, capacitación, entre otros).

5. Sitúese en un procedimiento de compras en el subsector público de salud, en el momento de análisis de ofertas. Ocurre que 2 empresas proponen el mismo equipo (marca y modelo) y al mismo precio, ambas cumplen técnicamente, y han presentado la documentación completa. Qué consideraría para la selección de la oferta adjudicataria? Justifique

En caso de que ambos oferentes presenten mismo equipo y al mismo precio, ambos cumplen técnicamente, y han presentado la documentación completa, se evalúan otros aspectos de la oferta tales como:

- Garantía del equipo: duración y tipo de garantía en caso de desperfectos y/o fallas.

- Garantía de Provisión de repuesto: se considera el plazo que el fabricante o importador puede asegurar la provisión de repuestos del equipo que se va a adquirir.

- Servicio técnico: se considera que sea eficiente y accesible.

- Capacitación del personal técnico: si el oferente ofrece capacitación del personal de la institución para el mantenimiento correctivo de primera línea del equipo.

- Reputación del oferente: se tiene en cuenta la reputación del oferente en garantizar el cumplimiento de los aspectos mencionados anteriormente. Se tendrán en consideración el historial de la empresa y las experiencias previas.

6. Una vez que se ha emitido la orden de compra de un producto tecnológico, por ejemplo un tomógrafo. Indique cuál será la intervención del Ingeniero Clínico hasta el vencimiento del período de garantía.

En el caso de un equipo como un tomógrafo, posterior a la emisión de la orden de compra y hasta el vencimiento de la garantía, el ingeniero clínico debe realizar las siguientes acciones:

- Verificación y adecuación de los requisitos de preinstalación del equipo.

- Recepción del equipo

- Verificación de los cumplimientos requisitos del contrato de compra del equipo.

- Supervisión de la instalación.

- Capacitación del personal en la utilización del dispositivo y sus riesgos asociados.

- Contacto con la empresa para el mantenimiento correctivo y preventivo del equipo. O realización de mantenimiento correctivo de primera línea si ha sido acordado en el contrato.

- Contacto con la empresa en caso de se requiera el cambio del equipo por fallas (garantía).

- Control de la realización de mantenimiento del equipo.

- Solicitud y compra de repuestos (si se hace mantenimiento correctivo de primera línea).

7. En la Institución visitada,

a. puede identificar al menos 3 incorporaciones de tecnología que hayan ocurrido desde marzo de 2020 a la fecha.

Posteriormente a marzo del 2020 es de destacar que el Sanatorio La Entrerriana S.A incorporó tres respiradores de alto flujo ante la necesidad de realizar terapia de alto flujo a pacientes con COVID. Además, en este contexto de pandemia, se incorporaron al servicio de UTI dos respiradores de la marca Neumovent.

Por otra parte, incorporó un respirador adicional mediante el préstamo de este por parte del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

b. Qué tipo de procedimiento de adquisición emplearon en cada caso?

El tipo de procedimiento de adquisición que se utilizó en estos casos fue la compra directa para los respiradores de alto flujo, como los de la marca Neumovent. En este contexto de pandemia, se analizó la tecnología que había disponible y se adquirió mediante la empresa TEDMED SRL.

En el caso de respirador a préstamo, se realizó un acuerdo con el Ministerio de Salud de Entre Ríos donde se pactó prestar atención a pacientes con COVID y su posterior devolución.

c. Realice un análisis y elabore conclusiones enfocándose en el ciclo de la      TS y el contexto de pandemia.

Como ya se mencionó, se adquirieron en el contexto de la pandemia tres respiradores de alto flujo y dos respiradores Neumovent.

El equipamiento de alto flujo durante la pandemia fue de gran utilidad para la realización de la terapia de alto flujo a pacientes con COVID 19. Sin embargo, estos hoy en día no son una necesidad para el sanatorio por lo que han quedado obsoletos.

Respecto de los respiradores Neumovent, estos son utilizados en la UTI a día de hoy, por lo que se hallan en la etapa de aplicación masiva.

d. Si estas incorporaciones se hubieran realizado en la actualidad, algo hubiera cambiado?

En la actualidad, no se hubieran comprado respiradores de alto flujo, ya que se adquirieron en un contexto de pandemia donde se realizaba terapia de alto flujo para pacientes con COVID.

Por otro lado, los respiradores que se adquierieron fueron en base a la disponibilidad que había en el mercado (marca y modelo), debido a que en ese momento presentaban una alta demanda. En otro contexto se hubiese realizado una solicitud de cotización a diferentes empresas y comparado las prestaciones de los equipos disponibles, garantía, servicio técnico, provisión de repuesto y demás características relevantes para la compra.

Otra particularidad de esta situación fue la incorporación del respirador a préstamo por parte del Ministerio de salud de Entre Ríos, que no es la forma habitual disponer tecnología por parte del sanatorio y en la actualidad este acuerdo no se llevaría a cabo.

e. Si la Institución visitada pertenece al subsector privado, indique como se hubieran realizado las adquisiciones en el subsector público y viceversa. Justifique cada acción

En el subsector público, ante la necesidad de inmediatez en la adquisición de respiradores por la pandemia, la misma se hubiese realizado mediante contratación directa por vía de excepción, ya que se trata de una situación de urgencia que justifica este método de compra. En este caso, se elige a la empresa que se desea contratar y se celebra un convenio con esta última.